　　2017造价工程师《土建工程》每日一练(2.27)
　　1 以下关于铝酸盐水泥的各种说法，不正确的是(　　)。

　　A.具有一定的耐高温性质

　　B.耐腐蚀性

　　C.可用于配置不定型耐火材料

　　D.可用于大体积混凝土工程

　　参考答案：D

　　参考解析：铝酸盐水泥不宜用于大体积混凝土工程。

　　2 冷轧带肋钢筋中(　　)为普通钢筋混凝土用钢筋。

　　A.HPB235

　　B.HRB335

　　C.CRB550

　　D.CRB650

　　参考答案：C

　　参考解析：CRB550用于非预应力钢筋混凝土。

　　3 多层建筑物坡屋顶内和场馆看台下的建筑面积的计算应是(　　)。

　　A.当设计加以利用时净高超过2.10m的部位应计算全面积

　　B.设计不利用的空间，净高超过2.10m的部位应计算全面积

　　C.设计不利用的空间，净高超过2.10m的部位应计算1/2面积

　　D.净高在1.20～2.10m的部位应计算1/2面积

　　参考答案：A

　　参考解析：设计不利用的空间，不计算建筑面积。

　　4 当围岩是软弱破碎带时，采用(　　)是一种较好的方法。

　　A.全断面掘进机

　　B.独臂钻

　　C.天井钻

　　D.带盾构的TBM

　　参考答案：D

　　参考解析：全断面掘进机适宜于打长洞。独臂钻适宜于开挖软岩，不适宜于开挖地下水较多，围岩不太稳定的地层。天井钻是专用来开挖竖井或斜井的大型钻具。当围岩是软弱破碎带时，采用带盾构的TBM，是一种较好的方法。

　　5 自动化程度高，不需人工设模板的路面铺摊机械是(　　)。

　　A.履带式摊铺机

　　B.轨道式摊铺机

　　C.轮胎式摊铺机

　　D.滑模式摊铺机

　　参考答案：D

　　参考解析：滑模式摊铺机适用于水泥混凝土路面摊铺。

　　6 统筹法计算工程量时常用的基数"三线一面"不包括(　　)。

　　A.建筑物外墙中心线

　　B.建筑物内墙外边线

　　C.建筑物外墙外边线

　　D.建筑物的底层建筑面积

　　参考答案：B

　　参考解析："三线"是指建筑物的外墙中心线、外墙外边线和内墙净长线;"一面"是指建筑物的底层建筑面积。

　　7 砌筑砌体基础时应注意(　　)。

　　A.必须在直墙段每隔3m立好基础皮数杆

　　B.大放脚部分一般采用两顺一丁砌筑形式

　　C.宽度超过400mm的洞口，应砌筑平拱或设置过梁

　　D.内外墙的砖基础应同时砌起

　　参考答案：D

　　参考解析：砌筑砌体基础时应注意以下各点：

　　(1)砌筑前，清扫湿润。

　　(2)必须在垫层转角处、交接处及高低处立好基础皮数杆。

　　(3)砌筑时，可依皮数杆先在转角及交接处砌几皮砖，再在其间拉准线砌中间部分。其中第一皮砖应以基础底宽线为准砌筑。

　　(4)内外墙的砖基础应同时砌起。

　　(5)大放脚部分一般采用一顺一丁砌筑形式。

　　(6)宽度超过300mm的洞口，应砌筑平拱或设置过梁。

　　(7)砌完基础后，应及时回填。回填土应在基础两侧同时进行。

　　8 排水设施中，管井井点的管井的间距，一般为(　　)m。

　　A.10～20

　　B.20～40

　　C.20～50

　　D.30～60

　　参考答案：C

　　参考解析：排水设施中，管井井点的管井的间距，一般为20～50m。

　　9 瓦、型材屋面计量规则有(　　)。

　　A.按设计图示尺寸以斜面面积计算

　　B.按设计图示尺寸以水平投影面积计算

　　C.按设计图示尺寸以水平投影面积乘延尺系数计算

　　D.扣除房上小气窗等所占面积后按实际面积计算

　　参考答案：A

　　参考解析：瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积，屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。

　　10 保持混凝土强度不变的前提下，(　　)可节约水泥用量。

　　A.掺减水剂

　　B.掺加非活性混合材料

　　C.掺早强剂

　　D.使用膨胀水泥

　　参考答案：A

　　参考解析：保持混凝土强度不变的前提下，掺减水剂可节约水泥用量

　　11 道路和机场工程中，混凝土(　　)是结构设计和质量控制的主要指标。

　　A.立方体抗压强度

　　B.抗拉强度

　　C.抗折强度

　　D.立方体抗压强度标准值

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　在道路和机场工程中，混凝土抗折强度是结构设计和质量控制的重要指标，而抗压强度作为参考强度指标。

　　12 下列关于填土在工程上的应用说法正确的是(　　)。

　　A.堆填时间达2年的粉土可做一般建筑物的天然地基

　　B.堆填时间达8年的黏性土可做一般建筑物的天然地基

　　C.以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土，经处理可作为一般建筑物的地基

　　D.以生活垃圾和腐蚀性及易变形工业废料为主要成分的杂填土经处理亦可做建筑物的天然地基

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　堆填时间达5年的粉土可做一般建筑物的天然地基。

　　13 真正制约地下铁路建设的因素是(　　)问题。

　　A.城市交通流量

　　B.城市人口

　　C.技术

　　D.经济性

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　真正制约地下铁路建设的因素是经济性问题。城市地下铁路建设必须考虑

　　以下三点：城市人口，城市交通流量，城市地面、上部空间进行地铁建设的可能性。

　　14 下列关于钢材叙述不正确的是(　　)。

　　A.钢材屈强比越小，工作的安全性越大

　　B.冷拉钢筋经人工时效后屈服点提高，伸长率降低

　　C.钢材中含硫引起冷脆，含磷引起热脆

　　D.钢材的工艺性能包括冷弯性和可焊性

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　钢材屈服强度与极限抗拉强度之比称为屈强比。该值是小于1的数，该值越小表明钢材达到屈服距离颈缩还有较大一段距离，故比较安全。钢材的力学工艺性能有6个，其中与工艺加工有关的性能是冷弯性和可焊性。钢筋经冷拉后屈服点提高，但塑性降低。硫、磷是有害物，钢中含硫引起热脆，含磷引起冷脆。

　　15 有关地基与基础，以下说法正确的是(　　)。

　　A.地基是建筑物的组成部分

　　B.基础不是建筑物的组成部分

　　C.一般情况下，应尽量采用人工地基

　　D.基础按受力特点分为刚性基础和柔性基础

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　地基不是建筑物的组成部分，基础是建筑物的组成部分。

　　16 鉴别矿物的主要物理性质依据不包括(　　)。

　　A.密度

　　B.硬度

　　C.颜色

　　D.光泽

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　物理性质是鉴别矿物的主要依据，有颜色、光泽、硬度。

　　17 对长度不小于(　　)的钢筋混凝土梁、板，其模板应要求起拱。

　　A.3m

　　B.4m

　　C.5m

　　D.6m

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　对跨度不小于4m的钢筋混凝土粱、板，其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。

　　18 某厂房外墙勒脚外围水平面积1521m2，勒脚以上外围水平面积1519m2，内设有二层办公楼，层高2m，每层外墙外围水平面积300m2，总建筑面积为(　　)。

　　A.1521m2

　　B.1669m2

　　C.1819m2

　　D.2119m2

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　总建筑面积=1519+300/2=1669m2。

　　19 拆除工程中只按长度计价的项目是(　　)。

　　A.砖砌体

　　B.砼构件

　　C.窗台板、筒子板

　　D.管道

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　管道拆除工程中只按长度计价。

　　20 混凝土灌注桩的钢筋笼制作安装、地下连续墙钢筋网制作安装，(　　)。

　　A.按实际钢筋工程量以相应项目独立列项。

　　B.按"钢筋工程"相应项目列项

　　C.由投标人根据设计要求和施工方案考虑在报价中

　　D.由招标人根据设计要求和施工情况考虑在报价中

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　混凝土灌注桩的钢筋笼制作安装、地下连续墙钢筋网制作安装，按"钢筋工程"相应项目列项。

