一级消防综合能力练习题（3.7）

1、泡沫炮系统适用于( ABC )等场所。

A、甲、乙类液体

B、丙类液体

C、固体可燃物

D、液化石油气

2、干粉炮系统适用于适用于( BD )等场所。

A、甲、乙类液体

B、天然气

C、固体可燃物

D、液化石油气

3、消防炮系统选用的灭火剂应和保护对象相适应，并应符合下列规定：(ABCD)。

A、泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾场所

B、干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所

C、水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所

D、水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾

4、下列( ABCD)宜选用远控炮系统。

A、有爆炸危险的场所

B、有大量有毒气体产生的场所

C、火灾蔓延面积较大，且损失严重的场所

D、高度超过8 米，且火灾危险性较大的室内场所

5、消防炮系统供水管道应符合下列要求：( ABCD )。

A、供水管道应与生产、生活用水管道分开

B、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用

C、干式管道应设排除管道内积水和空气的设施

D、管道设计应满足设计流量、压力要求

6.根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作的原则是(D

)。

A.专门机关和群众相结合

B.预防为主、防消结合

C.消防安全责任制

D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

7.根据《中华人民共和国消防法》规定，下列属于消防安全重点单位特有的消防安全职责是(D　)。

A.落实消防安全责任制

B.组织防火检查，及时消除火灾隐患

C.组织进行有针对性的消防演练

D.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

8.下列选项中，不属于《中华人民共和国城乡规划法》实施规定的是(C　)。

A.控制频繁修改城乡规划

B.明确规划修改的审批程序

C.明确规划编制的主体和审批程序

D.强调规划许可证的法律效力

9.下列不适用于《中华人民共和国产品质量法》调整范围的是(A　)。

A.建设工程

B.建筑材料

C.安装设备

D.构配件

10.生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，(C　)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7