二级消防工程师《技术实务》每日一练(6.11)

电气原因、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、人为放火、雷电。

建筑火灾的蔓延途径有哪些?

①建筑物内火灾蔓延，是通过热传播进行的，其形式与起火点、建筑材料、物质的燃烧性能和可燃物的数量等因素有关。在火场上燃烧物质所放出的热能，通常是以传导、辐射和对流三种方式传播，并影响火势蔓延扩大。

②在火场上，烟雾流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向。建筑物发生火灾，烟火在建筑内的流动呈现水平流动和垂直流动，且两种流动往往是同时进行的。500℃以上热烟所到之处，遇到的可燃物都有可能被引燃起火。具体来讲，建筑火灾蔓延的途径主要有：内墻门、洞口，外墻窗口，房间隔墻，空心结构，闷顶，楼梯间，各种竖井管道，楼板上的孔洞及穿越楼板、墻壁的管线和缝隙等。

灭火的基本方法有哪些?

冷却、隔离、窒息、化学抑制。