二级消防《技术实务》每日一练（10.8）

1.[多选题] 灭火器存在一定情形将予以报废 ，灭火器报废后，建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换 ，下列不属于列入国家颁布的淘汰目录的灭火器予以报废的是(　 )。

A.酸碱型灭火器

B.化学泡沫型灭火器.

C.干粉灭火器

D.二氧化碳灭火器

E. 1211 灭火器

【答案】CD

2.[多选题] 自动喷水灭火系统中，下列( ) 属于闭式自动喷水灭火系统 。

A.湿式自动喷水灭火系统

B.干式自动喷水灭火系统

C.预作用自动喷水灭火系统

D.雨淋系统

E.水幕系统

【答案】ABC

3.[多选题] 《公共娱乐场所消防安全管理规定》对公共娱乐场所的消防消防行政许可管理.消防安全技术及管理要求和消防安全管理责任等进行了规定 。下列关于公共娱乐场所消防安全管理规定说法中不正确的是(　　)。

A.公共娱乐场所应当依法办理消防设计审核.竣工验收和消防安全检查，其消防安全由公安机关消防机构负责

B.公共娱乐场所内可以带入和存放易燃易爆物品

C.严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修. 电气焊.油漆粉刷等施工.维修作业

D.演出.放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明

E.公共娱乐场所在营业时，不得超过额定人数等

【答案】AB